| Heizkörpernischen dämmen | Fensterfugen abdichten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dämmplatten auf dem Dachboden verlegen | Warmwassertemperatur begrenzen |  |  |
| Raumbelegung optimieren (z.B. Nachmittagsveranstaltungen auf einen Heizstrang konzentrieren, im Rest der Schule schon ab 13 Uhr Temperatur absenken) | Versteckte und nicht unbedingt notwendige dezentrale Warm-wasserbereiter außer Betrieb nehmen oder zumindest zeitweise abschalten (z.B. in den Ferien) |  |  |
| Thermostatventile nutzen, aber nicht über Stellung 3 (sonst wird es zu warm) | Thermostatventile bei unbenutzten Räumen absenken auf * |  |  |
| Thermostatventile bei benutzten Räumen nach dem Unterricht auf 1,5 stellen (* ist morgens zu kalt) | Thermostatventile in den Ferien auf * oder 0,5 stellen (ein bis zwei Tage vor Schulbeginn auf 2 hoch stellen) |  |  |
| Thermostatventile beim Lüften auf * stellen (auch in der relativ kurzen Zeit wird bei großvolumigen Heizkörpern viel Wärme umgesetzt, die in der folgenden Stunde an den Raum abgegeben wird) | Stoßlüften (keine Kippstellung der Oberlichter), d.h. Fensterbretter nicht verstellen |  |  |
| Regelmäßige Wartung der Heizungs-anlage | Regelbarkeit der Heizanlage (zentrale Temperaturabsenkung und Thermostatventile an Heizkörpern) |  |  |
| Absenken der Gebäudetemperatur | Möglichst frühe Nachtabsenkung der Temperatur |  |  |
| Absenkung der Temperatur an den Wochenenden und in den Ferien | Ersatz veralteter Kessel, Nutzung von Brennwerttechnik |  |  |
| Heizkörper nicht verstellen oder durch Vorhänge verhängen (damit die Wärmeabgabe in den Raum nicht behindert wird) | Fenster und Türen der Klassenräume nach dem Unterricht schließen |  |  |
| Jahreszeitlich angemessene Kleidung wählen (T-Shirt reicht im Winter nicht) | Türen zu den Treppenhäusern und Fluren möglichst immer schließen (sonst droht Luftzug durch die kälteren Flure und Wärmeabzug durch Kamineffekt der Treppenhäuser) |  |  |
| Verzicht auf Warmwasser beim Händewaschen | Freigabe der Thermostatventile (nach unten, Stufe 1-3) oder feste Einstellung unter Unterrichtsbedingungen |  |  |
| Tropfende (Warm-)Wasserhähne reparieren | Eigene Heizkreise für Zonen unterschiedlichen Wärmebedarfs (z.B. Hausmeisterwohnung muss auch in den Ferien beheizt werden) |  |  |
| Armaturen und Rohrleitungen in unbeheizten Gebäudeteilen dämmen (z.B. Keller) | Kein Warmwasser bei einfachen Handwaschbecken |  |  |
| Zeitschaltuhr zur Begrenzung des WW-Zirkulationsbetriebes | Durchflussbegrenzer und Perlatoren bei (Warm-)Wasserhähnen und Duschen |  |  |