| Außerbetriebnahme überflüssiger Lampen | Lichtausbeute erhöhen durch Reinigung der Lampen und Leuchten |
| --- | --- |
| Abschalten nicht benötigter Geräte (Kühlschränke, Warmwasserboiler) | Schulreinigung möglichst bei Tageslicht durchführen und ansonsten dafür sorgen, dass Licht nur in den in Reinigung befindlichen Räumen eingeschaltet wird |
| Getränkeautomaten in der schulfreien Zeit ausschalten (sofern Dauerkühlung nicht vorgeschrieben) | Inhalte mehrerer halbgefüllter Kühlschränke zusammenlegen |
| Vereiste Kühlschränke abtauen | Licht nur bei Bedarf anschalten (z.B. nur Tafelbeleuchtung oder Wandseite) |
| Markierung der Lichtschalter (für bedarfsgerechte Beleuchtung) | Ausschalten der Beleuchtung in den großen Pausen |
| In kleinen Pausen nur bei elektronischen Vorschaltgeräten ausschalten (sonst schnelle Alterung durch viele Schaltvorgänge) | Elektrische Verbraucher, die sich nicht richtig ausschalten lassen (Trafoverluste), vom Netz nehmen (z.B. über schaltbare Steckerleiste) |
| Ausschalten statt Standby bei elektrischen Geräten (Kopierer, Video) | Festlegung eines/einer Energiespar-verantwortlichen je Klasse bzw. Kurs |
| Änderung der Beleuchtungsregelung in Fluren und Treppenhäusern | Kauf energiesparender Geräte und Lampen |
| Abschalten von Heizungspumpen, wenn nicht geheizt wird | Glühlampen durch moderne Leuchtstoffröhren (Spiegelraster-leuchten) und Energiesparlampen ersetzen |
| Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder in Räumen einsetzen, in denen häufig unnötigerweise Licht angeschaltet ist | Energiemanagementfunktion der Rechner nutzen (stellt Bildschirm aus und parkt die Festplatte, Bildschirmschoner spart dagegen kaum Energie) |
| Computerbildschirme und Drucker bei längeren Pausen ausschalten | Thermoskanne nutzen statt Wärmplatte bei Kaffeemaschine |
| (Ent-)Lüftungsanlagen (meist in Turnhalle, Aula, Mensa) nur einschalten, wenn nötig |  |
| Durch Raumgestaltung den notwendigen Einsatz von Kunstlicht minimieren: helle Farben Einfall von Tageslicht nicht behindern durch Vorhänge oder schmutzige Fenster Aushänge, schwarze Bretter etc. nicht in dunkle Bereiche hängen Blendungseffekte verhindern, denn sie machen weitere Beleuchtung notwendig | Vernünftige Schaltungslogik für die Beleuchtung (neue Leitungen und Schalter): Bereiche, die vom Tageslicht erreicht werden von solchen, wo dies nicht der Fall ist, trennen In Treppenhäusern und Fluren Beleuchtung jeweils einzeln ansteuerbar auslegen |